## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "ГидроТерм"
_______________ В.А. Фрайганг
"_____"_________________2014 г.
Прейскурант цен на техническое обслуживание и ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных котлов и оборудования котельных
№ п/п | Наименование | Прейскурант цен на техническое обслуживание без заключения договора | Прейскурант цен при заключении договора технического обслуживания (на 1 год)
1 | Выезд специалиста* | 500 | 300
2 | Консультация специалиста | 400 | входит в договор ТО
3 | Определение неисправности | 500 | входит в договор ТО
4 | Комплексное техобслуживание(ТО) настенного котла: | 5200 | 3600
4.1 | Проверка автоматики безопасности | 500 | входит в договор ТО
4.2 | Настройка электроники, ограничение мощности (при необходимости) | 350 | входит в договор ТО
4.3 | Очистка внешней поверхности первичного теплообменника | 600 | входит в договор ТО
4.4 | Очистка электродов розжига и ионизации** | 300 | входит в договор ТО
4.5 | Проверка настроек газовой арматуры (газового клапана) | 500 | входит в договор ТО
4.6 | Проверка расширительного бака (при необходимости подкачка) | 400 | входит в договор ТО
4.7 | Проверка переключения котла на режим ГВС и обратно | 150 | входит в договор ТО
4.8 | Проверка и очистка автоматического воздухоотводчика | 250 | входит в договор ТО
4.9 | Для турбированных котлов очистка дымососа (вентилятора) | 800 | входит в договор ТО
4.10 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на утечку газа | 350 | входит в договор ТО
5 | Промывка вторичного теплообменника** | 1000 | входит в договор ТО
Ремонтные работы без замены запчастей
6 | Настройка котла (программное обеспечение для каскада котлов) | 800 | 500
7 | Устранение утечки газа, 1 резьбовое соединение | 700 | 400
8 | Устранение утечки водной системы, 1 резьбовое соединение | 300 | 150
9 | Замена уплотнительной прокладки 1шт | 300 | 100
11 | Подкачка расшитительного бака** | 800 | 500
12 | Очистка внутренней поверхности котла от пыли и грязи (настенный) | 1000 | 700
13 | Промывка бойлера до 300 л***(при наличии ревезионного люка) | 4000 | 3000
14 | Прочистка аквасенсора** | 800 | 400
15 | Устранение иной мелкой неисправности | 300 | 200
Ремонтные работы с заменой запчастей****
16 | Вторичного теплообменника | 700 | 500
17 | Первичного теплообменника | 1300 | 800
18 | Газовой арматуры | 1000 | 600
19 | Электродов розжига и ионизации | 400 | 200
20 | Горелки в обычных котлах | 1000 | 500
21 | Горелки в конденсатных котлах | 1600 | 1000
22 | Пластмассовой панели расположения индикации | 700 | 300
23 | Кожуха котла | 300 | 100
24 | Электронной платы | 800 | 600
25 | Сбросного клапана | 500 | 300
26 | Любой трубки котла | 300 | 100
27 | Регулировочной ручки | 300 | 100
28 | Генератора (колонки) | 500 | 300
29 | Трубки Пито | 500 | 300
30 | Приоритетного переключающего вентиля | 800 | 500
31 | Манометра | 300 | 100
32 | Крана подпитки котла | 700 | 400
33 | Циркуляционного насоса | 800 | 500
34 | Аква-сенсора | 700 | 500
35 | Датчика температуры | 300 | 150
36 | Расширительного бака | 1200 | 700
37 | Анода бойлера*** | 1500 | 700
38 | Вентилятора дымохода | 1200 | 800
* Базовая стоимость транспортных расходов (разового выезда) по г.Кострома + 5 руб./км за границы г.Кострома
** На данные работы гарантия не распространяется
*** Бойлер при наличии указывается в договоре ТО, стоимость договора при этом не меняется
****Стоимость запчасти при замене оплачивается дополнительно